## Sorgu_List_Örnek
Sorgu_No | Kontrol | Ref_Grup | Kategori | Check
101 | Akü Kablo Kontrolü | 1- Akü Kablo, 2- 12V Akü, 3- RBS 6201, (4- 48V Akü, 5- 6V Akü, 6- 4V Akü) | Akü | Analiz_17
214 | Akü ve Akü Kemeri ile Akü Koruma aparat Kontrol | 1- Akü, 2- Akü Kemeri, 3- Akü Koruma, 4- Akü Ayırıcı, 5- Akü Barası 6- Akü Kablosu (RPM) | Akü | Analiz_24
280 | Leoch-1 150AH FT12-150 | 1- Leoch 12V 150Ah Akü * 24022435/24022753 | Akü | Analiz_35
282 | Akü 12 V 50 Ah TRI Battery | 1- Akü 12V 50Ah Akü * 12 CP 50 | Akü | Analiz_35
283 | Akü 12V 100Ah UZUN TIP | 1- Uzun Tip 12V 100Ah Akü * 12V100AH | Akü | Analiz_35
284 | Akü-C 12V 100Ah UZUN TIP | 1- Uzun Tip 12V 100Ah Akü * 12V100AH-C | Akü | Analiz_35
285 | 12V100AH INCI Akü | 1- INCI 12V 100Ah Akü * 12V100AH-I | Akü | Analiz_35
286 | Akü 12V 100Ah UZUN TIP | 1- Uzun Tip 12V 100Ah Akü * 12V100AH-M | Akü | Analiz_35
287 | Akü 12V 100Ah KISA TIP | 1- Kısa Tip 12V 100Ah Akü * 12V100AH-S | Akü | Analiz_35
288 | Leoch-3 12V100Ah Kısa Tip | 1- Leoch 12V 100Ah Akü * 12V100AH-SL | Akü | Analiz_35
289 | Mutlu 12V100AH Kısa Tip | 1- Mutlu 12V 100Ah Akü * 12V100AH-SM | Akü | Analiz_35
290 | NARADA 12V100Ah Kısa Tip | 1- NARADA 12V 100Ah Akü * 12V100AH-SN | Akü | Analiz_35
291 | RITAR 12V 110Ah | 1- RITAR 12V 110Ah Akü * 12V110AH-S | Akü | Analiz_35
292 | FENGFAN 12V 150Ah | 1- FENGFAN 12V 150Ah Akü * 12V150AH-F | Akü | Analiz_35
293 | MUTLU 12V 150Ah | 1- MUTLU 12V 150Ah Akü * 12V150AH-M | Akü | Analiz_35
294 | ChinaShoto 12V 150Ah | 1- ChinaShoto 12V 150Ah Akü * 12V150AH-R | Akü | Analiz_35
295 | WOLONG 12V 150Ah | 1- WOLONG 12V 150Ah Akü * 12V150AH-W | Akü | Analiz_35
296 | YIGIT 12V 150Ah | 1- YIGIT 12V 150Ah Akü * 12V150AH-Y | Akü | Analiz_35
297 | Akü 12 V 100 Ah | 1- Akü 12V 100Ah Akü * BKC 901 06/006 | Akü | Analiz_35
298 | Battery Kit Extension 100 Ah | 1- BATTERY 12V 100Ah Akü * BKC 901 60/2 | Akü | Analiz_35
300 | BATTERY/Battery Kit 100 Ah | 1- BATTERY 48V 100Ah Akü * BKC 901 60/1, 2- BATTERY 48V 100Ah Akü * BKC 901 06/022 | Akü | Analiz_18
301 | 48V 50Ah Narada Li-Ion akü | 1- Narada 48V 50Ah Akü * 48V50AH | Akü | Analiz_18
302 | 48V 77AH SAFT LI-ION AKU | 1- SAFT 48V 77Ah Akü * 48V77AH | Akü | Analiz_18
303 | Huawei Lithium Battery 48V 75Ah - ESM-4875A | 1- Huawei 48V 75Ah Akü * 01074058, 2- Huawei 48V 100Ah Akü * 01074746 | Akü | Analiz_18
305 | Akü 6 V 155 Ah | 1- Akü 6V 155Ah Akü * 6 CP 155 | Akü | Analiz_37
306 | 6 V 200 Ah AKU | 1- Akü 6V 200Ah Akü * 6 CP 200 | Akü | Analiz_37
307 | 6V Akü | 1- Akü 6V 200Ah Akü * 6 V 200 | Akü | Analiz_37
308 | Batteries for PBC RBS 2308 | 1- Batteries 6V Akü * 6/BKC 861 0013/004 | Akü | Analiz_37
309 | 6V Akü | 1- Akü 6V 200Ah Akü * 6V200AH-N | Akü | Analiz_37
310 | Akü 4 V 205 Ah | 1- Akü 4V 205Ah Akü * 4 CP 205 | Akü | Analiz_38
357 | 48V Backup Modülü | 1- Akü, 2- Backup Ünit, 3- Monatj Kiti | Akü | Analiz_18
441 | 24V Akü Kontrolü | 1- 24V Akü * 24/BKC 861 0013/004 | Akü | Analiz_18
104 | Sistem Odası Kontrol-1 | 1- TN Cati, 2- Akü Rack, 3- Klima İç, 4- Sistem Odası, 5- İç Rack, 6- Dış Rack | Alt Yapı | Analiz_26
188 | Feeder Marking, Çamur Bant, Kablo Bağı, DDF Panel | 1- Feeder Marking, 2- Çamur Bant, 3- Kablo Bağı, 4- DDF ve Sigorta Paneli (2xDDF+4xSigorta) | Alt Yapı | Analiz_18
191 | BTS Klasor ve ISG Kontrolu | 1- BTS Klasor, 2- ISG Uyarı, 3- Yetkisiz, 4- Acil, 5- Yüksek Gerilim * 2 | Alt Yapı | Analiz_18
196 | Sistem Odası Kontrol-2 | 1- Barel, 2- Roxtec, 3- Kası Sensör, (4- Alarm Yakalama Mod, 5- C-Ray) | Alt Yapı | Analiz_26
200 | AC Pano Sayac Kontrolu | 1- AC Pano, 2- Konpanzasyon, 3- Sayaçlı Pano, 4- Sayaç Panosu, 5- Sayac, 6- Sigorta | Alt Yapı | Analiz_18
203 | Topraklama Kontrolu | 1- 1x6_16, 2- 1x25, 3- 1x35, 4- 1x50, 5- Galvaniz_Q8_10 | Alt Yapı | Analiz_18
183 | Bigs Paket - 1 | 1- Bigs Ana Ünite, 2- İç Kamera, 3- Dış Kamera, 4- Dış Hareket Sensörü, 5- Darbe Sensörü | Bigs | Analiz_18
272 | Bigs Paket - 2 | 1- Bigs Standart Paket, 2- İç Hareket Sensörü, 3- Manyetik Kilit Sistemi, 4- Role Kartı, 5- Manyetik Kapı Tutucu, 6- Li-lon Pil | Bigs | Analiz_18
190 | SSU 2000 Senkronizasyon | 1- SSU 2000 Main Unit, 2- Ext Shelf, 3- Anten Kiti , 4- Buffer, 5- SFP, 6- Unite | Diğer | Analiz_18
239 | USMS Modülü | 1- USMS RCU, 2- I/O Modul, 3- Power Metre Faz Modul, 4- Kamera Modülü, 5- Klima Modülü, 6- Kapı Modülü | Diğer | Analiz_18
244 | Access Point | 1- Aruba, 2- Power, 3- SFP, 4- Access Point, 5- Aruba 7210 | Diğer | Analiz_18
105 | RRU - DC Kablo Kontrolu | 1- RRU, 2- 2x6, 3- 2x10, 4- 2x12_14_16, 5- 2x25, 6- 2x35 DC Kablo | Enerji | Analiz_18
106 | RRU DC Dagitim Panosu - 2x25 DC Kablo Kontrol | 1- RRU DC Pano, 2- 2x25 DC Kablo | Enerji | Analiz_1
107 | Power Box -Rectifier Kablo Kontrol | 1- Power Box, 2- 4x6 AC Kablo | Enerji | Analiz_20
108 | AC - DC Kablo Kontrol | 1- AC Kablo, 2- DC Kablo | Enerji | Analiz_36
141 | RRU - DC Dağıtım Panosu Kontrolu | 1- RRU, 2- DC PANO, 3- Buat | Enerji | Analiz_18
201 | OSOS Sistem Kontrolu | 1- Pano, 2- Okuyuc, 3- Modem, 4- Adaptor, 5- Okuma Modu | Enerji | Analiz_18
202 | Jeneratör Sistem Kontrolu | 1- Jeneratör, 2- Kontrol Kartı, 3- Haberleşme Mod, 4- Pano, 5- Yakıt Ölçer | Enerji | Analiz_18
204 | Trafo Kontrolu | 1- 25kVA Trafo, 2- 50kVA Trafo | Enerji | Analiz_18
236 | Repeater Piko Small Cell Outdoor Backup Kontrolü | 1- Repeater, 2- Piko, 3- Small, 4- Outdoor Backup, 5- Invertör | Enerji | Analiz_18
241 | Regülatör | 1- Regülatör | Enerji | Analiz_18
109 | 1/2 FEEDER - 1/2 Konnektor Kontrolu | 1- 1/2 Feeder, 2- Connector, 3- Indoor Connecktör, 4- 2'li Clamp, 5- 3'lü Clamp, 6- Dış Toprak | Feeder | Analiz_1
110 | 7/8 FEEDER - 7/8 Konnektor Kontrolu | 1- 7/8 Feeder, 2- Connector, 3- Clamp, 4- İç Toprak, 5- Dış Toprak | Feeder | Analiz_1
207 | 1-1/4 Feeder Kontrolu | 1- 1-1/4 Feeder, 2- Connector, 3- Clamp, 4- İç Toprak, 5- Dış Toprak | Feeder | Analiz_18
205 | Femto Kontrolu | 1- Nokia- Alcatel Femto, 2- Nec Femto | Femto | Analiz_41
184 | AIRSYS Free Cooling | 1- AIRSYS İç Birim, 2- Free Cooling, 3- Kontrol Pano, 4-xxx, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_2
185 | PROTEK 55W_190W Free Cooling | 1- PROTEK İç Birim, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_2
187 | BARAN_EPM 55W_190W Free Cooling | 1- BARAN_EPM İç Birim, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_2
430 | BARAN, Düşük Kapasiteli | 1- Baran DK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_18
431 | PROTEK, Düşük Kapasiteli | 1- Protek DK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_18
432 | BARAN, Yüksek Kapasiteli | 1- Baran YK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_18
433 | PROTEK, Yüksek Kapasiteli | 1- Protek YK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Free Colling | Analiz_18
140 | RBS, Repeater ve Femto Kabinet Kontrolü | 1- DUG, 2- DUW, 3- BB, 4- Small, 5- Repeater, 6- Femto | Kabinet | Analiz_40
111 | DAIKIN Klima Dış Unite - İç Unite Kontrolu | 1- DAIKIN Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
112 | GENERAL-CARIER Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- GENERAL-CARIER Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
113 | LG-BEKO Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- LG-BEKO Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
114 | TOSHiBA Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- TOSHiBA Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
115 | VESTEL 18000 BTU Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- VESTEL 1800 Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
116 | ZIBRO 18000 BTU Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- ZIBRO Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
117 | VESTEL 24000 BTU Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | 1- VESTEL 24000 Klima İç, 2- Klima Dış | Klima | Analiz_3
186 | SIGMA Salon Tipi Klima Kontrolu | 1- SIGMA İç Ünite, 2- Dış Ünite | Klima | Analiz_1
189 | Huawei Marka Free Cooling Unitesi | 1- Huawei Marka Free Cooling Unitesi | Klima | Analiz_18
233 | LG-BEKO Klima İç Unite EXT - Dış Unite EXT Kontrolu | 1- LG-BEKO İç Ana Devre, 2- İç Fan, 3- İç Termistör, 4- Dış Ana Devre, 5- Dış Fan, 6- Dış Termistör | Klima | Analiz_18
235 | Compak Klimalar | 1- Delta, 2- Olimpia, 3- EVO, 4- CVO, 5- Uludağ, 6- Airsys | Klima | Analiz_18
118 | Ucak İkaz Alarm Kablosu - Kule | 1- Kule, 2- Ucak İkaz Alarm Kablosu | Kule | Analiz_3
119 | Kule İkaz Lambası - Kule Kontrol | 1- Kule, 2- Kule İkaz Lambasi | Kule | Analiz_3
120 | Kule - Life Line Kontrol | 1- Kule, 2- Life Line | Kule | Analiz_3
121 | Kule - AGPK Pano Kontrol | 1- Kule, 2- AGKP | Kule | Analiz_3
248 | Kule - Paratoner Kontrol | 1- Kule, 2- Paratoner | Kule | Analiz_3
350 | BKS Dolap ve Klima Kontrolü | 1- Kapak Kilma, 2- BKS Dolap, 3- BKR Dolap, 4- RN&TN Box Klimalı, 5- RN&TN Dolap, 6- RN&TN Fanlı Dolap | Outdoor | Analiz_3
192 | 3 Yonlu Pol | 1- 3m, 2- 6m, 3- 8m 3 Yunlu Pol | Pol | Analiz_18
193 | Pol Kontrolu | 1- 3m, 2- 4.3m, 3- 6m, 4- 8m Pol | Pol | Analiz_18
123 | TRU, DRU ve 2xxx Kabinet Kontrolu | 1- TRU, 2- RBS 2106, 3- RBS 2202, 4- RBS 2216, 5- Dummy | RBS | Analiz_7
197 | RUS ve DUW Enerji Data Kablo Kontrolu | 1- DUW Power Kablo, 2- DUW Data Kablo, 3- DUG, 4- DUW, 5- BB, 6- RUS | RBS | Analiz_21
218 | DUG Dummy ile 6601 Magazin Kontrolü | 1- DUG Dummy, 2- 6601 Magazin, 3- DUG, 4- BB | RBS | Analiz_39
225 | DUG- Flash | 1- DUG, 2- Flash Kart | RBS | Analiz_3
243 | RBS Akü Magazini | 1- Akü Magazin | RBS | Analiz_18
421 | Sau Alarm Ünitesi | 1- SAU Alarm Mag, 2-SAU, 3- OVP-ALM8, 4- SAU OVP-ALM8 Kablo, 5- SAU-Alarm Kablosu (DUG-DUW Arası) | RBS | Analiz_31
230 | RBS 2102 Kontrol | 1- RBS 2102, 2- Subrack, 3- TRU Magazin, 4- PSU Magazin, 5- PSU, 6- Klima | RBS 2102 | Analiz_18
402 | RBS 2116 Aku 2 Set Kontrol-1 | 1- RBS 2116, 2- DXU31, 3- ACCU, 4- Klima, 5- PSU, 6- DRU | RBS 2116 | Analiz_34
403 | RBS 2116 Aku 2 Set Kontrol-2 | 1- RBS 2116-Aku 2 Set, 2- iDM-13, 3- BFU, 4- FCU, 5- Alarm Kablosu, 6- RBS Klima ve Kiti | RBS 2116 | Analiz_34
400 | RBS 2206 Kontrol-1 | 1- RBS 2206, 2- DXU, 3- TRU-DRU, 4- CXU, 5- CDU, 6- PSU | RBS 2206 | Analiz_34
401 | RBS 2206 Kontrol-2 | 1- CDU Dummy, 2- Dummy, 3- DXU Dummy, 4- PSU Dummy, 5- RX Splitter Kablosu, 6- Alarm Kablosu | RBS 2206 | Analiz_18
410 | RBS 2216 -48V Kontrol-1 | 1- RBS 2216, 2- DXU31, 3- DRU, 4- iDM-12, 5- PSU, 6- DCCU | RBS 2216 -48V | Analiz_34
411 | RBS 2216 -48V Kontrol-2 | 1- FCU, 2- 2Mb Kablosu | RBS 2216 -48V | Analiz_34
412 | RBS 2216 V2 Kontrol-1 | 1- RBS 2216, 2- DXU23, 3- DRU, 4- RX Splitter, 5- iDM-14, 6- RACK DCCU | RBS 2216 V2 | Analiz_34
413 | RBS 2216 V2 Kontrol-2 | 1- PSU, 2- 2216 V1 FAN, 3- 2216 V2 FAN, 4- 2Mb Kablosu | RBS 2216 V2 | Analiz_34
404 | RBS 3206 Kontrol-1 | 1- RBS 3206, 2- RU22, 3- RUIF, 4- ET-MFX, 5- CBU, 6- FCU | RBS 3206 | Analiz_34
405 | RBS 3206 Kontrol-2 | 1- PDU, 2- DCF, 3- Subrack | RBS 3206 | Analiz_34
406 | RBS 6102-Aku 2 Set, Kontrol-1 | 1- RBS 6102-Aku 2 Set, 2- RUS, 3- BFU, 4- SHU, 5- SCU, 6- SCU | RBS 6102 | Analiz_34
407 | RBS 6102-Aku 2 Set, Kontrol-2 | 1- PDU, 2- PSU | RBS 6102 | Analiz_34
408 | RBS 6201 Kontrol-1 | 1- RBS 6201, 2- RUS, 3- Rus Data Kablo, 4- PDU, 5- PFU, 6- SCU | RBS 6201 | Analiz_34
409 | RBS 6201 Kontrol-2 | 1- SHU, 2- PCF, 3- 8U Subrack | RBS 6201 | Analiz_34
122 | 6601 SUP - 6601 Magzin | 1- 6601 Magazin, 2- 6601 Sup | RBS 6601 | Analiz_3
226 | DUW Master_ Slave Data Kablo Kontrolü | 1- DU RI F, 2- DU RI IDL, 3- DUW | RBS 6601 | Analiz_33
126 | HUAWEI Rectifier Kabinet - HUAWEI Rectifier Kontrol Unit Kontrolu | 1- HUAWEI Kontrol Kartı, 2- 2U, 3- 5U HUAWEI Kabinet | Rectifier | Analiz_3
127 | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Kontrol Unit Kontrolu | 1- DELTA Kontrol Kartı, 2- 2U, 3- 4U, 4- 6U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_3
128 | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Uzaktan Erişim Kartı Kontrolu | 1- DELTA Uzak Erişim, 2- 6U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_3
129 | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Kontrol Unit Kontrolu | 1- DELTA Kontrol Kartı, 2- 2U, 3- 5U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_3
130 | Eltek Kontrol Kartı - Eltek Rectifier Kabinet | 1- Eltek Kontrol Kartı, 2- 2U, 3- 3U, 4- 5U, 5- 6U Eltek Kabinet | Rectifier | Analiz_3
131 | HUAWEI Rectifier Kabinet - HUAWEI Rectifier Dogrultucu Kontrolu | 1- HUAWEI Dogrultucu, 2- 2U, 3- 5U HUAWEI Kabinet | Rectifier | Analiz_4
132 | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Dogrultucu Kontrolu | 1- DELTA Dogrultucu, 2- 2U, 3- 4U, 4- 6U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_4
133 | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA DPR2900 Rectifier Dogrultucu Kontrolu | 1- DELTA Dogrultucu, 2- 2U, 3- 5U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_4
134 | Eltek Dogrultucu 1100W - 6U Rectifier KAbinet | 1- Eltek Dogrultucu 1000W, 2- 6U Eltek Kabinet | Rectifier | Analiz_4
135 | Eltek Rectifier Dogrultucu - Eltek Rectifier Kabinet | 1- Eltek Dogrultucu (2000/3000 ), 2- 2U, 3- 3U, 4- 5U, 5- 6U Eltek Kabinet | Rectifier | Analiz_4
136 | DELTA 1000W Dogrultucu - Dummy - Rectifier Kabinet | 1- DELTA Dogrultucu 1000W, 2- Dummy, 3- 6U DELTA Kabinet | Rectifier | Analiz_9
223 | Outdoor Backup Dolabı, 2U Rectifier kontrolü | 1- 1 Set Akü Dolabı, 2- 120 Dolap, 3- 150 Dolap, 4- Delta 2U, 5- Eltek 2U, 6- Huawei 2U Rectifier | Rectifier | Analiz_30
270 | Eltek 1350W Doğrultucu, Rectifier Magazin kontrolü | 1- Eltek Rectifier Dogrultucu 1350, 2- Eltek Rectifier 6U Erisime Uygun | Rectifier | Analiz_18
137 | Repeater MBDA-100 Magazin - Repeater MBDA-100 RF Unit Kontrolu | 1- COMBINER_DT_MT, 2- Repeater RACK_PMU, 3- RF_UNIT | Repeater | Analiz_19
209 | Repeater Kontrol | 1- Repeater, 2- Omni, 3- Vpanel, 4- Spliter Tapper, Copler, 5- Terminatör, 6- Combinner | Repeater | Analiz_34
138 | RET Kablosu - RET - Anten Kontrolu | 1- Ret Kablo, 2- Ret, 3- Anten, 4- TMA, 5- Anten Yansıtıcı Levha | RF Anten | Analiz_3
139 | Jumper Kontrolü | 1- Jumpur, 2- TRU / RUS / RRU*2, 3- RRU / Combiner*4, 4- Combiner*2, 5- Combiner*1, 6- Terminatör-1 | RF Anten | Analiz_11
208 | Indoor RF Ekipmanları | 1- Omni, 2-Vpanel, 3- 2-Way, 4- 3-Way, 5- 4-Way Spliter & Tapper, 6- Couppler | RF Anten | Analiz_18
210 | RF Anten Kontrol | 1- RF Ante, 2- Combiner, 3- Terminatör, 4- Anten Yansıtıcı Levha, 5- Tilt Aparatı, 6- Pol Bracket | RF Anten | Analiz_18
142 | RRU - Fiber Optik Kontrol | 1- RRU, 2- 0m<10m, 3- 10m<100m, 4- 100m<xxm Fiber Optik, (5- Plastik Koruyucu, 6- DC - ML - Fiber Klemp) | RRU | Analiz_43
143 | RRU - Enerji Konnektör Kontrolu | 1- RRU, 2- Enerji Konnektoru, 3- New RRU, 4- New RRU Enerji Konnectörü, (5- LTE Enerji Konnektör Adaptörü) | RRU | Analiz_32
144 | RRU - SFP Kontrolu | 1- RRU, 2- SFP | RRU | Analiz_5
198 | RRU Askı Aparatı | 1- RRU, 2- RRU Pol Bracket (RRU x 1) , 3- RRU Pol Bracket (RRU x 2), 4- Ortak RRU Aparatı | RRU | Analiz_23
199 | LTE RRU Askı Aparatı | 1- LTE RRU, 2- Rail Bracker, 3- Pol Bracket, 4- Rail-180, 5- Rail-300, 6- Rail-450 | RRU | Analiz_22
216 | RRU 800 Fan ile RRU 800 Kontrolü | 1- Fan 800, 2- RRU 800 | RRU | Analiz_44
217 | RRU 1800_2600 Fan ile RRU 1800_2600 Kontrolü | 1- Fan 1800_2600, 2- RRU 1800, 3- RRU 2600 | RRU | Analiz_44
442 | RRUS'ler arası RX-Sharing Kablosu | 1- RRUS, 2- RX Sharing Kablosu | RRU | Analiz_18
145 | SIU - Enerji Kablosu | 1- SIU, 2- SIU Enerji, 3- Toprak Kablosu | SIU | Analiz_3
146 | SIU - SIU Data Kablosu - Cat5 Cat6 Kablo Kontrolu | 1- SIU, 2- SIU Data, 3- <5m, 4- <10m, 5- <50m, 6- <100m UTP CAT5/6 | SIU | Analiz_14
354 | Small Cell ve RRU Kontrolü | 1- Small Kabinet, 2- Small BBU, 3- RRU 1800, 4- Small RRU 2100 | Small | Analiz_18
234 | TAN Kontrolleri | 1- TAN, 2- Rack, 3- Kart, 4- SFP, 5- Tan Modul, 6- Tan Enerji Kablo | TAN | Analiz_18
420 | ATN Tan | 1- ATN Kabinet, 2- ATK 8 Kanallı Kart, 3- ATK 4 Kanallı Kart | TAN | Analiz_18
124 | NEC MDU İç Unite - NEC Fiber Optik Kablo Kontrolu | 1- MDU, 2- 10m-25m, 3- 50m, 4- 75m, 5- 100m, 6- 150m Fiber Optik Kablosu | TR_NEC | Analiz_42
154 | NEC MDU4 - Enerji Konnektor_4 Kontrolu | 1- MDU4, 2- Enerji Konnektör_4 | TR_NEC | Analiz_3
155 | NEC ODU - NEC ODU Jumper Kontrolu | 1- ODU, 2- ODU Jumper, (3- Toprak Kablosu) | TR_NEC | Analiz_25
156 | NEC MDU İç Unite - NEC Enerji Kablo Kontrolu | 1- MDU, 2- 10m-25m, 3- 50m, 4- 75m, 5- 100m, 6- 150m Enerji Kablosu | TR_NEC | Analiz_3
157 | NEC MDU İç Unite - NEC Consul Kablo Kontrolu | 1- MDU, 2- 10m-25m, 3- 50m, 4- 75m, 5- 100m, 6- 150m Console (Ethernet) | TR_NEC | Analiz_3
166 | NEC MDU İç Unite - NEC SFP Kontrolu | 1- MDU, 2- SFP | TR_NEC | Analiz_5
178 | NEC Optik - Trafik Kablo - NEC MDU Kontrolu | 1- MDU, 2- Fiber Optik, 3- Trafik Kablo, | TR_NEC | Analiz_10
180 | NEC MDU -ODU Kontrolu | 1- MDU, 2- ODU, (3- MDU Bracket, 4- ODU 1+1 Adaptör) | TR_NEC | Analiz_13
215 | NEC MDU5 - Enerji Konnektör_5 Kontrolu | 1- MDU5, 2- Enerji Konnektör_5 | TR_NEC | Analiz_3
273 | Nec Platsik Koruyucu, Kablo Kontrolü | 1- NEC Plastik Koruyucu, 2- Enerji Kablosu, 3- Konsol Kablosu, 4- Trafik Kablosu, 5- Fiber Optik Kablo | TR_NEC | Analiz_3
423 | Fiber Core Optik Kontrolü | 1- Core Optik, 2- ODF Duvar Tipi, 3- Patch Panet | TR_Optik | Analiz_18
147 | TN Radyo - ML Kablosu Kontrolu | 1- TN Radyo, 2- RL Kablo | TR_RL | Analiz_1
169 | 10 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 10 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
170 | 15 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 15 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
171 | 23 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 23 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
172 | 26 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 26 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
173 | 38 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 38 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
174 | 80 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | 1- 80 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | TR_RL | Analiz_6
212 | Radom Isıtıcı Tiplerine göre Kontrol | 1- Radom Dış Birim, 2- KM1, 3- KM2, 4- KM3, 5- KM4, 6- KM5 Radom İç Birim | TR_RL | Analiz_1
213 | RAU ve Rau Konnektör Toprak Kablo Kontrolu | 1- RAU, 2- RAU Konnektör, (3- Toprak Kablosu) | TR_RL | Analiz_25
422 | 6363 RAU Toprak Kiti | 1- 6363 Toprak Kiti, 2- 6363 RAU | TR_RL | Analiz_3
425 | RL ANT Anten, 1+0 için Kapak | 1- RL ANT Anten Xpic, 2- 1+0 Kapak | TR_RL | Analiz_18
426 | 7 GHZ RL Anten Sistemleri Kontrol-1 | 1- 7 GHZ TXRX Birim, 2- IF Toprak Kiti, 3- Askı Aparatı, 4- RL Anten 0.6m, 5- RL Anten 1.2m, 6- RL Anten 1.8m | TR_RL | Analiz_18
427 | 7 GHZ RL Anten Sistemleri Kontrol-2 | 1- 7 GHZ Diplexer-1, 2- Diplexer-2, 3- TN RAU Üst-1, 4- TN RAU Üst-2, 5- TN RAU Alt-1, 6- TN RAU Alt-2 | TR_RL | Analiz_18
428 | 7 GHZ RL Anten Sistemleri Kontrol-3 | 1- 7 GHZ Kontrol Kartı, 2- Arayüz Kartı, 3- GE Arayüz Kartı, 4- 32xE1 Arayüz Kartı, 5- DC-DC Konvertör, 6- IF Modem Kartı | TR_RL | Analiz_18
429 | 7 GHZ RL Anten Sistemleri Kontrol-4 | 1- 7 GHZ IDU, 2- SPDT RF Switch | TR_RL | Analiz_18
434 | 10 GHZ Kontrol-1 | 1- 10 GHZ RAU Kit, 2- 10 GHz RL Anten Adaptör, 3- 10 GHZ RL Anten Kit, 4- 10 GHZ RL Anten Xpic Kit | TR_RL | Analiz_18
435 | 15 GHZ Kontrol-1 | 1- 15 GHZ RAU Kit, 2- 15 GHz RL Anten Adaptör, 3- 15 GHZ RL Anten Kit, 4- 15 GHZ RL Anten Xpic Kit | TR_RL | Analiz_18
436 | 23 GHZ Kontrol-1 | 1- 23 GHZ RAU Kit, 2- 23 GHz RL Anten Adaptör, 3- 23 GHZ RL Anten Kit, 4- 23 GHZ RL Anten Xpic Adaptör, 5- 23 GHZ RL Anten Xpic Kit | TR_RL | Analiz_18
437 | 26 GHZ Kontrol-1 | 1- 26 GHZ RL Anten Adaptör, 2- 26 GHZ RL Anten Kit, 3- 26 GHZ RL Anten Xpic Adaptör, 4- 26 GHZ RL Anten Xpic Kit | TR_RL | Analiz_18
438 | 38 GHZ Kontrol-1 | 1- 38 GHZ RL Anten Adaptör, 2- 38 GHZ RL Anten Adaptör, 3- 38 GHZ RL Anten Kit, 4- 38 GHZ RL Anten Xpic Adaptör, 5- 38 GHZ RL Anten Xpic Kit | TR_RL | Analiz_18
439 | 7 GHZ Kontrol-1 | 1- 7 GHZ Tübitak, 2- 7 GHZ Tübitak Felx Kablo, 3- 7 GHZ Tübitak Montaj Kiti, 4- 7 GHZ Tübitak ODU Montaj Kiti, 5- 7 GHZ Tübitak ODU Yıldırımı Koruma, 6- 7 GHZ Tübitak Toptak Kablosu | TR_RL | Analiz_18
440 | 80 GHZ Kontrol-1 | 1- 80 GHZ RL Anten Adaptör | TR_RL | Analiz_18
148 | TN 2P - FAU4 Kontrolu | 1- FAU, 2- 2P TN | TR_TN | Analiz_3
149 | TN 6691_6693 Kasa - NPU 1003 | 1- NPU, 2- TN 6691, 3- TN 6693, 4- TN 6692 | TR_TN | Analiz_3
150 | TN NPU - TN Magazin Kontrolu | 1- NPU, 2- 2P, 3- 6P, 4- 20P | TR_TN | Analiz_3
151 | TN 6693 Kasa - 6693 FAU Kontrolu | 1- FAU, 2- TN 6693 | TR_TN | Analiz_3
152 | TN 6P - FAU4 Kontrolu | 1- FAU, 2- 6P TN | TR_TN | Analiz_3
153 | TN 6691 Kasa - 6691 FAU Kontrolu | 1- FAU, 2- TN 6691 | TR_TN | Analiz_3
158 | TN 20P Magazin - Fan Konnektör Kontrol | 1- Fan Enerji, 2- 20P TN | TR_TN | Analiz_8
159 | TN 20P Magazin - Fan Alarm Kablo Kontrol | 1- Fan Alarm, 2- 20P TN | TR_TN | Analiz_8
160 | TN NPU - RRM Kontrol | 1- RMM (Sim Kart), 2- NPU | TR_TN | Analiz_3
161 | TN FAU - TN 20P Magazin | 1- FAU, 2- 20P TN | TR_TN | Analiz_3
162 | TN MMU - MMU Jumper Kontrol | 1- Eski MMU, 2- Yeni MMU, 3- Jumper | TR_TN | Analiz_46
163 | TN 6693 Kasa - 6693 PFU Kontrolu | 1- TN 6693, 2- PFU | TR_TN | Analiz_3
164 | TN 6P - PFU3 Kontrolu | 1- TN 6P, 2- PFU | TR_TN | Analiz_5
165 | TN 6691 Kasa - 6691 PFU Kontrolu | 1- TN 6691, 2- PFU | TR_TN | Analiz_3
168 | TN 20P Magazin - TN PFU | 1- TN 20P, 2- PFU | TR_TN | Analiz_5
175 | TN 20P Magazin - TN Havadanlık Kontrol | 1- TN Havadanlık, 2- 20P TN | TR_TN | Analiz_8
176 | TN ETU - 2P TN- 6P TN - 20P TN Magazin | 1- ETU, 2- 2P TN, 3- 6P TN, 4- 20P TN | TR_TN | Analiz_8
177 | TN LTU - 6P - 20P Magazin Kontro | 1- LTU, 2- 6P TN, 3- 20P TN | TR_TN | Analiz_8
179 | TN DC Enerji Kablosu - 2P TN Kontrolu | 1- Enerji Kablosu, 2- 2P, 3- 6691, 4- 6693 TN, 5- 6651 TN, 6- CN510 | TR_TN | Analiz_12
181 | TN MMU - TN Magazin Kontrol | 1- MMU, 2- 2P TN, 3- 6P TN, 4- 20P TN | TR_TN | Analiz_15
182 | TN 6691_6693 Kasa - MMU 1002 Kontrolu | 1- MMU, 2- TN 6691, 3- TN 6693, 4- TN 6692 | TR_TN | Analiz_16
219 | MMU Dummy ile TN Magazin Kontrolü | 1- TN Dummy_ 265, 2- Dummy Metal, 3- 2P TN, 4- 6P TN, 5- 20P TN | TR_TN | Analiz_28
237 | TN 6692 Mag NPU 1002 Kontrolü | 1- NPU, 2- TN Mag 6692 | TR_TN | Analiz_3
238 | TN 6692 Mag PFU Kontrolü | 1- TN 6692, 2- PFU | TR_TN | Analiz_5
240 | TN Magazin | 1- CN 510, 2- 4U, 3- 6651/1, 4- 6651/2 | TR_TN | Analiz_18
245 | TN 6692 Mag FAU Kontrolü | 1- FAU, 2- TN Mag 6692 | TR_TN | Analiz_3
271 | TN E1 Kablosu, NPU Kontrolu | 1- TN E1 Kablo, 2- NPU | TR_TN | Analiz_8
321 | TN 6P ve TN 20P PFU ile Enerji Kablo Kontrolü, | 1- PFU Enerji Konnektör, 2- Enerji Kablo Kontrolü | TR_TN | Analiz_3
424 | 6692 TN ve Enerji Kablo kontrolü | 1- TN 6692 Mag, 2- TN 6692 Enerji Kablosu | TR_TN | Analiz_12