## Sayım Raporu
Lokasyon Kodu | Lokasyon Tanımı | Kullanıcı | Firma | Sayım Adı | Sayım Tarihi | Kalem Kodu | Kalem Tanımı | Varlık Seri No | Miktar | Sayım Fark | Transfer Edilen Adet | Durum | Statü | Statü Açıklaması | Fark | Fark Departmanı | Geldiği Yer | Açık Montaj İş Emri | Açık Söküm İş Emri | Sistemde Bulunduğu Yer | Zimmet Departmanı
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 04023275 | Cable Assembly |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 04046100 | Single Cable,Shielding Straight Through Cable,10m,MP8-IV,CC4P0.5P430U(S),MP8-IV,LSZH |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 04130068 | RF CABLE 6M Jumper |  | 6 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 090-50201-112 | TP2700 Grandmaster DC GNSS Rubidium 8 Clients | SCA155000D04 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/1 | SUP 6601: Equipped mag | SBR81961268 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/1 | SUP 6601: Equipped mag | SBR81961273 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/4 | C22P Sup 6601 | SBR82634606 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/4 | C22P Sup 6601 | SBR88123923 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/4 | C22P Sup 6601 | SBR88193114 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/4 | C22P Sup 6601 | SBR88344012 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/BFL 901 009/4 | C22P Sup 6601 | SBW98704842 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 1/TSR 484 21/3000 | RET control cable to Premium TMA, daisy chaining of AISG/3GPP and RRUW-01, black 3,0 m |  | 5 | 5 | -5 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 104/BFL 901 009 | EQUIPPED CABINET/RBS 6601:AGO GSM | SD167103486 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 104/BFL 901 009 | EQUIPPED CABINET/RBS 6601:AGO GSM | SD167127940 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 121-20621-10-2 | Ethernet SFP mod sngl-mode optl | AX16110000549 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 121-20621-10-2 | Ethernet SFP mod sngl-mode optl | AX16110000590 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007818122500164 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007818122500173 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007819050700077 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007819050700078 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007819050700138 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007819050700140 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000158 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000243 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000296 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000316 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000332 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F03000477 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F07000597 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F09001739 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F11000230 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F14000152 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F14000154 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F15000442 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618F15000475 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618G25000403 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618H06000492 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 618H06000508 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619A29000543 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B16000709 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B16001032 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B17000231 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B17000240 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B17000311 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B18000217 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 24022753 | Leoch 150AH FT12-150 | 619B18000220 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3100KAMPS | Kapı Sensor Takımı |  | 1 | 1 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00027CA | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | PL74FVV | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00027CA | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | PP4472H | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00028CA | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | EBP2008540 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00028CA | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | I4S2001684 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PLJ2HCR | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PMA16WP | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PP80BWL | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PP82R4K | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PPM10YN | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE00062CB | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C | PPR0XNJ | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE04823AA | SFP+ 10GIGE LR OPTICS MODULE - LC | AQM2JSR | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 3HE04823AA | SFP+ 10GIGE LR OPTICS MODULE - LC | AQM3474 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51120AAS | 20U Transmisyon Kabineti (Turkcell Tipi) | RGS000015198 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51120AAS | 20U Transmisyon Kabineti (Turkcell Tipi) | RGS000023689 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51120AAS | 20U Transmisyon Kabineti (Turkcell Tipi) | RGS000025092 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AIL | 35U Turkcell tipi Transmisyon Çatısı | RGS000023978 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKO | BİGS STANDART PAKET | KRL0002151 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKP | BiGS ELEKTROMEKANiK KiLiT SiSTEMi | KRL2000522 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKS | BİGS DIŞ IP KAMERA | KRL4000285 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKT | BiGS DIs HAREKET SENSoRu | KRL5000371 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKV | BiGS DARBE SENSoRu | KRL6000345 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51130AKZ | BiGS ic HAREKET SENSoRu | SKRL1002168 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 51170AHP | UTP PATCH CORD CAT5E 7,5m |  | 4 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BEE | TX - 7/16 Type LCF 1/2 Connector male |  | 0 | -2 | 2 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BEL | JUMPER CABLE (3M) MALE-MALE 7/16 CONNECTOR (NKJ 116) |  | 10 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFE | 50 MM2 BATTERY CABLE |  | 25 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFL | DELTA CONTROL UNIT(-48V/24V) | LO084605066W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFM | DELTA RECTIFIER UNIT 2700 Watt (-48V/24V) | V7084115732W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFM | DELTA RECTIFIER UNIT 2700 Watt (-48V/24V) | V7084517618W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFM | DELTA RECTIFIER UNIT 2700 Watt (-48V/24V) | V7084517627W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFM | DELTA RECTIFIER UNIT 2700 Watt (-48V/24V) | V7094114143W1 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BFN | DELTA RECTIFIER 6U CABINET (-48V/24V_KORUMALI) | GL084601509W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BHA | 2G Feeder Marking Set |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BHM | H07RN-F Cable 2x16mm2 |  | 525 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BHN | H07RN-F Cable 2x25mm2 |  | 18 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIA | H07RN-F Cable 2x6mm2 |  | 91 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BID | H07RN-F Cable 2x10mm2 |  | 355 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI134306955W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI134307018W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI134307038W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI142808319W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI142908961W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI142909522W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BIZ | DELTA HE RECTIFIER UNIT 2900 Watt (-48V/24V) (ÜRETİCİ KODU:ESR-48/56B A-S) | VI142909539W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BJB | DELTA HE RECTIFIER 6U CABINET (-8V/24V_K_DONUŞTURUCUSUZ) | HEQ134300722W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BJL | DELTA HE PLUGIN CONTROL UNIT(-48V/24V) | HFJ134100855W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BJL | DELTA HE PLUGIN CONTROL UNIT(-48V/24V) | HFJ142301099W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BJM | DELTA RECTIFIER UZAKTAN ERISIM KARTI (-48V/24V) | 0HH1490764 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BKL | BARAN FREE COOLING IC SICAKLIK SENSORU |  | 2 | 2 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLA | Fiber Cable 5m /2F LCD-LCD SM |  | 6 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLB | Fiber Cable 10m /2F LCD-LCD SM |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLI | Fiber Cable 50m /2F LCD-LCD SM - ZIRHLI |  | 8 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLJ | Fiber Cable 75m /2F LCD-LCD SM - ZIRHLI |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLK | Fiber Cable 100m /2F LCD-LCD SM - ZIRHLI |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BLT | LIYC11Y 4x1,5MM^2 ALARM KABLOSU |  | 60 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BOI | Fiber Cable 50m /2F LCD-LCD SM - ZIRHSIZ CIFT KILIFLI |  | 16 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020BOJ | Fiber Cable 75m /2F LCD-LCD SM - ZIRHSIZ CIFT KILIFLI |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52020EXT | Extra Sektor Feeder Marking Set |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AAC | RF 4m Jumper cable, 7-16 DIN male/4.3-10 male |  | 18 | -14 | 14 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AAD | RF 3m Jumper cable, 7-16 DIN male/4.3-10 male |  | 10 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AAE | RF 6m Jumper cable, 7-16 DIN male/4.3-10 male |  | 10 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AAL | RF Jumper cable 3m, 4.3-10 male /4.3-10 male |  | 28 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AAM | RF Jumper cable 4m, 4.3-10 male /4.3-10 male |  | 4 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52030AER | Aku Ayırıcı Parcası |  | 18 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52031ADE | TERMINATOR 50W 7-16 DIN TYPE MALE(L-DL-50-DM ) |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52041ADT | HSLH Cable 2x16mm2 Halogen free |  | 140 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52050AET | Kule İkaz Lambası (LED & Alarmlı) | OPT00003592 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52050AFT | 50 metrelik lifeline ve gerekli montaj malzemeleri |  | 1 | 1 | -1 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52060ADI | FCS3 Free Cooling Unit | FCU11503 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52060ADJ | EPM PAPST Free Cooling Fan -48V DC | FCF8688 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070ADR | Torba Filtre (Free Cooling için) |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AEO | FREE COOLING YARDIMCI EKIPMANLAR |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AFF | Klima Toshiba Invertorlu 22.000 BTU Ic Unite | 32300957 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AFG | Klima Toshiba Invertorlu 22.000 BTU Dis Unite | 60110100212470 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AFR | BARAN FREE COOLING MONTAJ KITI |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AFS | Multilock Interactive+ Barel |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AJK | Yetkisiz erişim uyarı levhası |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AJL | Acil durum bildirim levhası |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AJM | İSG uyarı levhası |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AJN | Yüksek gerilim uyarı levhası |  | 2 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AOB | FCS04 Baran Free Cooling Unit | AOB10160385 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AOE | BARAN FCS 04 FREE COOLING YARDIMCI EKIPMANLAR 190 Watt |  | 1 | 1 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AOF | BARAN FCS 04 FREE COOLING FAN BOX 190 Watt | FCC0615A49027 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070AOG | BARAN FCS 04 FREE COOLING MONTAJ KITI 190 Watt |  | 1 | 1 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52070APM | PROTEK FREE COOLING TORBA FILTRE 190 Watt |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52080ACH | SEPERASYON 3X2 Outdoor | BSS001000300 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52080ACU | Jeneratör Kontrol Kartı | 2605003081384 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AAA | Anten Sistemleri Baglanti Aparati |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AAP | POWERBOX 220V RÖLESİZ | PBE091189 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AAS | Akü Bağlantı Aparatı |  | 6 | 6 | -6 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090ADM | RRU DC ENERJI DAGITIM PANOSU | E102803487 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090ADM | RRU DC ENERJI DAGITIM PANOSU | RRU0700135 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090ADM | RRU DC ENERJI DAGITIM PANOSU | RRU1412371 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090ADV | SAYAC PANOSU_V2 | SYC78274539 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AEO | JENERATOR MONOFAZE 30 kVA OTOMATIK DIZEL | GUC1800137 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AFT | RRU DC ENERJI DAGITIM PANOSU V2 | 032001623041 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AFT | RRU DC ENERJI DAGITIM PANOSU V2 | RRU1425127 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52090AHJ | DELTA HE RECTIFIER 4U CABINET W/O CONVERTER SHELF | HXU143200038W0 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52100AHC | 5U-6U RECTIFIER AKU RACK (SABIT RAFLI) | AR798052 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52100AHC | 5U-6U RECTIFIER AKU RACK (SABIT RAFLI) | IFAR00802382 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52100AHC | 5U-6U RECTIFIER AKU RACK (SABIT RAFLI) | RGS000005632 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52100AHE | RECTIFIER BESLEME KABLOSU YVV (NYY) 4x6 mm2 |  | 22 | 20 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52100AHR | TOPRAKLAMA KABLOSU H07V-K 1x35 mm2 |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 52101AJR | ASIRI GERILIM KORUMA PANOSU CLASS I-II ISKRA - OUTDOOR | YKM2020000907 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 782 10644 | quad-band combiner 690-2790 Mhz Combiner | E2I1995405 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 782 10644 | quad-band combiner 690-2790 Mhz Combiner | E2I1995426 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 901801065 | 60 cm. Radom ısıtıcı |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | 990-13180-070 | TP2700 GNSS (GPS/GLONASS) ANTENNA KIT 70 M | TC0000241243 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL003 | Power Cable (2x1,5mm2, shielded, outdoor waterproof) for iPASO iX, 25m |  | 0 | -1 | 1 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL004 | Power Cable (2x1,5mm2, shielded, outdoor waterproof) for iPASO iX, 50m |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL006 | Power Cable (2x1,5mm2, shielded, outdoor waterproof) for iPASO iX, 100m |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL009 | LC/PC-­?LC/PC Single Mode Indoor/Outdoor F/O Cable L:50m |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL011 | LC/PC-­?LC/PC Single Mode Indoor/Outdoor F/O Cable L:100m |  | 2 | 1 | -1 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL016 | Traffic Cable, 100m (Electrical, Outdoor Type Ethernet Cable) |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL020 | Console Cable, 75m (Electrical, Outdoor Type Ethernet Cable) |  | 3 | 3 | -3 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL022 | Grounding Cable(6m-6mm2) |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL029 | Power Cable (2x1,5mm2, shielded, outdoor waterproof) for iPASO iX, 150m |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ACC-CBL031 | Traffic Cable, 150m (Electrical, Outdoor Type Ethernet Cable) |  | 2 | 1 | -1 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFB 109 043/1 | FAU 1101 | SC580548974 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFD 509 14/1 | FAU1 (20p fan unit) . | SX63U012288 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFD 599 028/1 | AMM 20p Subrack kit (includes NPU, PFU1) | SX111642926 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFL 510 110/1 | MINI-LINK 6691 | SD68X104466 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFZ 622 72/3D07H | ANT3 C 0.6 23 HPX | SDN2009729F | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BFZ 622 72/3D11H | ANT3 C 0.6 38 HPX | SDN2002C4E5 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BKV 106 232/1 | FAN/FAN 05: Fan tray, 24 VDC, 1.6 A, 320 | SDD10804650 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BKV 106 232/1 | FAN/FAN 05: Fan tray, 24 VDC, 1.6 A, 320 | SDD10811812 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BKV 106 232/1 | FAN/FAN 05: Fan tray, 24 VDC, 1.6 A, 320 | SDD10818329 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | BKV 106 232/1 | FAN/FAN 05: Fan tray, 24 VDC, 1.6 A, 320 | SDD10840013 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | CBE-106533-001 | MDP-ODU Connection (IF Jumper Cable) |  | 6 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | CBS-000072-001 | Waterproof Plug (Cable Ground Type) for iPASO iX Ether port and PS port |  | 18 | 9 | -9 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | CM-FDWY4-OD8 | Comba Quad band combiner N female | DA1640015533 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | GT1085 | 50m 130x12 Kafes Kule | KL1821 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | GXA-002602 | PS connector for iPASO iX Power |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | HAEX2-23-NECR1A | 23 GHz 60cm Dual. Pol. (Direct mount type) | 60912008 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | HAEX2-23-NECR1A | 23 GHz 60cm Dual. Pol. (Direct mount type) | 70311124 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 127 161/3 | DUW 30 Digital Unit | STU8X746232 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 127 161/3 | DUW 30 Digital Unit | STU8XC64918 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 127 161/3 | DUW 30 Digital Unit | STU8XF58656 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 127 174/4 | DUW41 | STU8XT86792 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 127 174/4 | DUW41 | STU8XW06232 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 137 596/2 | Site Integration Unit 02, SIU-02 | SCB4Q595939 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 137 848/11 | PROCESSOR UNIT/Baseband 6630; Digital Unit | SE23B396210 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KDU 137 925/31 | PROCESSOR UNIT/Baseband 5216; Digital Un- | SD16Q922109 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 76/1 | TRANSCEIVER/RRUS 01 B1;Radio Unit (2100 MHz) | SD162678097 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 76/1 | TRANSCEIVER/RRUS 01 B1;Radio Unit (2100 MHz) | SD162678099 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 76/1 | TRANSCEIVER/RRUS 01 B1;Radio Unit (2100 MHz) | SD166174721 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 76/1 | TRANSCEIVER/RRUS 01 B1;Radio Unit (2100 MHz) | SD167813722 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 91/2 | TRANSCEIVER/RRUS 11 B20;Radio Unit- | SD16Q980212 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 91/2 | TRANSCEIVER/RRUS 11 B20;Radio Unit- | SD16R069623 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 118 91/2 | TRANSCEIVER/RRUS 11 B20;Radio Unit- | SD16R069624 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 297/2 | RRUS-12 2100 MHz | SD16C012344 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 297/2 | RRUS-12 2100 MHz | SD16L990072 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 412/1 | TRANSCEIVER/RRUS 32 B7;Radio Unit- | SD16Q943188 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 412/1 | TRANSCEIVER/RRUS 32 B7;Radio Unit- | SD16R260685 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 413/1 | TRANSCEIVER/RRUS 32 B3;Radio Unit- | SD16R328504 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 413/1 | TRANSCEIVER/RRUS 32 B3;Radio Unit- | SD16S800909 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 413/1 | TRANSCEIVER/RRUS 32 B3;Radio Unit- | SD16V185966 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 495/1 | Radio 4415 B7 (2600MHz) | SCA74516073 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 495/1 | Radio 4415 B7 (2600MHz) | SCA74605959 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 495/1 | Radio 4415 B7 (2600MHz) | SD828473823 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 495/1 | Radio 4415 B7 (2600MHz) | STU8U00GF4E | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 549/1 | Radio 2217 B20;Radio Unit | STU8U008RE9 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 622/1 | Radio 2219 B1 | STU8U00GDC4 | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 622/1 | Radio 2219 B1 | STU8U00GFM1 | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 622/1 | Radio 2219 B1 | STU8U00GFM3 | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 622/1 | Radio 2219 B1 | STU8U00GFMP | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 622/1 | Radio 2219 B1 | STU8U00GGQB | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 637/1 | Radio 4415 B3 (1800MHz) | SB442453768 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 637/1 | Radio 4415 B3 (1800MHz) | SE23A150298 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 637/1 | Radio 4415 B3 (1800MHz) | SE23A150415 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 670/1 | Radio 2219 B8 | STU8U00EVW5 | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 670/1 | Radio 2219 B8 | STU8U00EW7G | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 670/1 | Radio 2219 B8 | STU8U00FTZ0 | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | KRC 161 670/1 | Radio 2219 B8 | STU8U00FUPR | 1 | 0 | 0 |  | PROCESS_ERROR | Kalemin kalem özellik ataması yok! | [5 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | MBA6-9F-E-H3-C2-K | 1695-2690 MHz, Ultra Wideband Six Beam Antenna | HJ3817FM0H | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 101 1906/1 | UPGRADE KIT FOR MU 6601 (3X2X30)->(3X3X30) | SD162341533 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 101 1906/1 | UPGRADE KIT FOR MU 6601 (3X2X30)->(3X3X30) | SD162341537 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 101 2589/1 | SET OF MATERIALS/Spare part SUP 6601 | SD168727804 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 101 2589/1 | SET OF MATERIALS/Spare part SUP 6601 | SD16A694188 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 101 2589/1 | SET OF MATERIALS/Spare part SUP 6601 | SD16R052392 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 201 2426 | Sealing Set |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 201 3216 | Roxtec Cable Glands RBS2000 (NTM 201 217/2) |  | 2 | 2 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 202 20/1 | MOUNTING SET/MECHANIC FOR MAST (Ericsson RRU'lar icin) |  | 0 | -8 | 8 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NTM 203 80/100 | DC Cable 100m of TFL 424 03 |  | 20 | -30 | 30 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-060926-002 | SFP 1000Base LX |  | 6 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078620-A-L | 23 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband A, Low) | NWA078620LA026735 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078620-A-L | 23 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband A, Low) | NWA078620LA060437 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078620-A-L | 23 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband A, Low) | NWA078620LA062933 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078620-A-L | 23 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband A, Low) | NWA078620LA062965 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078621-B-L | 26 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband B, Low) | NWA078621LB015360 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-078621-B-L | 26 GHz IAG ODU (w/o Adaptor Plate, Direct Mount type, Shift 1008 MHz Subband B, Low) | NWA078621LB015399 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-091027-AA5 | iPASOLINK iX MDU (1+1 or 2+0, XPIC 2 xModem) w/o Bracket Kit - AA5 | NWA09102750096855 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-091027-AA5 | iPASOLINK iX MDU (1+1 or 2+0, XPIC 2 xModem) w/o Bracket Kit - AA5 | NWA09102750096861 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-091027-AA5 | iPASOLINK iX MDU (1+1 or 2+0, XPIC 2 xModem) w/o Bracket Kit - AA5 | NWA09102750098940 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | NWA-095159-001-01 | Bracket Kit for iPASO iX 13-42G |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ODI-065R15E18KJJ-G | 4X Pol, 65° 790-960/1710-2170/1710-2690/1710-2690MHz 15.4/17.4/18.2/18.2dBi, E-Tilt: 0-14/0-10/0-10/0-10 | CA1530049596 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ODI-065R15E18KJJ-G | 4X Pol, 65° 790-960/1710-2170/1710-2690/1710-2690MHz 15.4/17.4/18.2/18.2dBi, E-Tilt: 0-14/0-10/0-10/0-10 | CA1530069089 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ODI2-065R15M18JKD02-GQ | 8X Pol, 65° | CA2091668574 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ODI2-065R15M18JKD02-GQ | 8X Pol, 65° | CA2091884830 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ODI2-065R15M18JKD02-GQ | 8X Pol, 65° | CA2091884836 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | QUADBCOMB23030078 | QUAD-BAND COMBINER,4X200W,7/16DIN-F,OUTD | 2303007817052800284 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RDH 102 47/2 | OPTICAL TRANSCEIVER/TRX SM CPRI 614.4-24 |  | 16 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RDH 102 65/2 | SFP+ SM 10.3Gb/s 1.4km 1310nm- |  | 46 | -9 | 9 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RDH 901 20/49800 | SFP GB-TX electrical | 132704103903 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RDH 901 20/49800 | SFP GB-TX electrical | PYN0A7W | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RDH 901 20/D0210 | SFP GB-LX 1310nm | I3D2002540 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RNT 447 32/02 | Circular Power cable connector 2-pos 10mm2- |  | 6 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RNT 447 37/01 | Circular Power Connector 2-pos 2,5-16mm2 |  | 25 | 25 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RNY 104 87/1 | ACCESSORIES/POWER ADAPTER- |  | 9 | 8 | -8 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 119 2505/1 | MMU 1002 | SCR9R351715 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 119 2508/1 | PFU 1101 | SCR9Q986965 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 208 1308/1 | MMU2H | SCR96926794 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 208 1311/1 | MMU3 A | SA2310D4MUF | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 208 1311/1 | MMU3 A | SCR9K503260 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJ 208 1325/1 | NPU 1003 | SCR9Q937216 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJR 208 011/1 | NPU 1C | SA2310BW47S | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJR 208 012/1 | ETU2 B | SA23107LHCJ | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJR 208 012/1 | ETU2 B | SA2310C4GYA | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJR 211 001/1 | PFU1. | SC081495695 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | ROJR 211 001/1 | PFU1. | ST710478528 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 253 0292/2000 | 2F LC-LC SM RRUS02, RRUS11 2M- |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 517 551/01 | XPIC cable |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 517 560/5000 | DC Cable for AMM 2P B 5m |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 517 6906/01 | Station Radio Cable (MMU ile beraber alınmalı) |  | 12 | 2 | -2 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 01/00250 | CABLE WITH CONNECTOR/SIGNAL CABLE (SHU bw SCU CABLE) |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 01/00300 | SIGNAL CABLE |  | 4 | 1 | -1 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 193/00160 | CABLE WITH CONNECTOR/DC POWER CABLE |  | 1 | -6 | 6 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 193/00200 | 6102 PDU CONNECTOR |  | 4 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 263/01000 | Primary DU RI IDL ? Secondary DU RI IDL |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 279/01000 | Primary DU RI F ? Secondary DU RI F |  | 3 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 528/10000 | Power Cable |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 777 567/01000 | CABLE WITH CONNECTOR/Grounding Cable |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 919 701/17000 | CONNECTION CABLE/RJ45(M) -2X DB15 (M)-2216v2 |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RPM 919 726/02000 | SIU Power Cable (2m) |  | 1 | 1 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | RYS 110 243/1 | RMM (for all NPU) |  | 1 | 1 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SDF 107 236/001 | CABLE CONNECTOR HOOD |  | 5 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SEF 901 304/1 | Rail bracket |  | 16 | -1 | 1 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SEF 901 305/0180 | Rail 180mm |  | 15 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXA 134 2193/2 | Dummy DUG |  | 2 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 111 511/1 | Connector Kit for 10mm radio cable (RAU ile beraber alınır) |  | 12 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 111 516/10 | CONTACT SET |  | 2 | 2 | 0 |  | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 111 5372/1 | Earthing set, Cable 16 mm2 black, 2.0m (7ft), M8 screw, (MINI-LINK 6363) |  | 4 | 2 | -2 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 111 699/3 | 2.5 mm2, G/Y, 1.0m |  | 1 | 0 | 0 |  | NO_PROCESS | SAYIMA KAPALI KALEM | [6 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 125 0245/1 | MOUNTING KIT (MK mast brackets short) |  | 0 | -7 | 7 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 125 0461/2 | ASSEMBLED PARTS (RRUS montaj aparatı) |  | 0 | -16 | 16 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | SXK 125 2540/1 | Pole bracket |  | 0 | -16 | 16 | Sayım eksiği fark deposuna transfer edildi | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | TFL 901 17/24 | CABLE/2x6mm2 (10AWG) 600V 90C UL 10 m co- |  | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | TZC 500 32/500 | CABLE/RADIO CABLE, 10 MM REEL 500 M |  | 270 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | TZC 50032/500 | MINI-LINK Radio Cable, 10 mm, 50 ohm, 500m |  | 550 | 400 | -400 | Sayım fazlası depo transferi ile tamamlanmıştır | PROCESSED | [7 empty] | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 401 72/12 | RAU2 X 38/12 kit, 128QAM | SA2310BGU1X | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 401 72/A15 | RAU2 X 38/A15 Kit | SA2310DHRAE | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 402 15/02L | MINI-LINK 6363 23/02L | SCR9R509051 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 402 15/02L | MINI-LINK 6363 23/02L | SCR9R513634 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 402 20/11H | MINI-LINK 6363 38/11H | SCR9N705015 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKL 402 20/11H | MINI-LINK 6363 38/11H | SCR9N718645 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKY 220 49/SC15 | 0.6 m HP antenna for RAU2 38 GHz | BE60773503 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | UKY 220 73/SC15 | 30 cm HP antenna / ANT2 0.3 38 HP | SBP53017824 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA
92277 | ZEKERIYAKOY MERKEZ | suat | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.-204 | 92277_1 | 13.06.2021 | VHLPX2-26S-NC3 | 26 GHz 60cm Dual Pol. (Direct mount type) | 16CZ030018837 | 1 | 0 | 0 | OK | PROCESSED | [6 empty] | 92277 | TAS1AEA