## Sheet1
| id | saha_no | saha_kod | ref_1 | ref_2 | ref_3 | ref_4 | ref_5 | ref_6 | ref_grup | sonuc | kontrol | kategori | sorgu_no | aciklama | rapor_id_id
0 | 1 | 10015 | TKURT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Akü Kablo, 2- 12V Akü, 3- RBS 6201, (4- 48V Akü, 5- 6V Akü, 6- 4V Akü) | Uyumsuz | Akü Kablo Kontrolü | Akü | 101 |  | 1
1 | 2 | 10015 | TKURT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Akü, 2- Akü Kemeri, 3- Akü Koruma, 4- Akü Ayırıcı, 5- Akü Barası 6- Akü Kablosu (RPM) | Uyumsuz | Akü ve Akü Kemeri ile Akü Koruma aparat Kontrol | Akü | 214 |  | 1
2 | 3 | 10015 | TKURT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1- TN Cati, 2- Akü Rack, 3- Klima İç, 4- Sistem Odası, 5- İç Rack, 6- Dış Rack | Uyumlu | Sistem Odası Kontrol-1 | Alt Yapı | 104 |  | 1
3 | 4 | 10015 | TKURT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Feeder Marking, 2- Çamur Bant, 3- Kablo Bağı, 4- DDF ve Sigorta Paneli (2xDDF+4xSigorta) | Bilgi | Feeder Marking, Çamur Bant, Kablo Bağı, DDF Panel | Alt Yapı | 188 |  | 1
4 | 5 | 10015 | TKURT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1- BTS Klasor, 2- ISG Uyarı, 3- Yetkisiz, 4- Acil, 5- Yüksek Gerilim * 2 | Bilgi | BTS Klasor ve ISG Kontrolu | Alt Yapı | 191 |  | 1
5 | 6 | 10015 | TKURT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- Barel, 2- Roxtec, 3- Kası Sensör, (4- Alarm Yakalama Mod, 5- C-Ray) | Uyumsuz | Sistem Odası Kontrol-2 | Alt Yapı | 196 |  | 1
6 | 7 | 10015 | TKURT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- AC Pano, 2- Konpanzasyon, 3- Sayaçlı Pano, 4- Sayaç Panosu, 5- Sayac, 6- Sigorta | Bilgi | AC Pano Sayac Kontrolu | Alt Yapı | 200 |  | 1
7 | 8 | 10015 | TKURT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1- 1x6_16, 2- 1x25, 3- 1x35, 4- 1x50, 5- Galvaniz_Q8_10 | Bilgi | Topraklama Kontrolu | Alt Yapı | 203 |  | 1
8 | 9 | 10015 | TKURT | 9 | 13 | 460 | 0 | 4 | 0 | 1- RRU, 2- 2x6, 3- 2x10, 4- 2x12_14_16, 5- 2x25, 6- 2x35 DC Kablo | Bilgi | RRU - DC Kablo Kontrolu | Enerji | 105 |  | 1
9 | 10 | 10015 | TKURT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RRU DC Pano, 2- 2x25 DC Kablo | İncele | RRU DC Dagitim Panosu - 2x25 DC Kablo Kontrol | Enerji | 106 |  | 1
10 | 11 | 10015 | TKURT | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Power Box, 2- 4x6 AC Kablo | İncele | Power Box -Rectifier Kablo Kontrol | Enerji | 107 |  | 1
11 | 12 | 10015 | TKURT | 30 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- AC Kablo, 2- DC Kablo | İncele | AC - DC Kablo Kontrol | Enerji | 108 |  | 1
12 | 13 | 10015 | TKURT | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RRU, 2- DC PANO, 3- Buat | Bilgi | RRU - DC Dağıtım Panosu Kontrolu | Enerji | 141 |  | 1
13 | 14 | 10015 | TKURT | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1- 7/8 Feeder, 2- Connector, 3- Clamp, 4- İç Toprak, 5- Dış Toprak | Uyumsuz | 7/8 FEEDER - 7/8 Konnektor Kontrolu | Feeder | 110 |  | 1
14 | 15 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- BARAN_EPM İç Birim, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Uyumsuz | BARAN_EPM 55W_190W Free Cooling | Free Colling | 187 |  | 1
15 | 16 | 10015 | TKURT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- Baran DK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Bilgi | BARAN, Düşük Kapasiteli | Free Colling | 430 |  | 1
16 | 17 | 10015 | TKURT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Protek DK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Bilgi | PROTEK, Düşük Kapasiteli | Free Colling | 431 |  | 1
17 | 18 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Baran YK İç Ünite, 2- Fan, 3- Montaj Kiti, 4- Yardımcı Ekipman, 5- Sensör, 6- Filtre | Bilgi | BARAN, Yüksek Kapasiteli | Free Colling | 432 |  | 1
18 | 19 | 10015 | TKURT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- DUG, 2- DUW, 3- BB, 4- Small, 5- Repeater, 6- Femto | Uyumlu | RBS, Repeater ve Femto Kabinet Kontrolü | Kabinet | 140 |  | 1
19 | 20 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- TOSHiBA Klima İç, 2- Klima Dış | Uyumlu | TOSHiBA Klima İç Unite - Dış Unite Kontrolu | Klima | 114 |  | 1
20 | 21 | 10015 | TKURT | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Kule, 2- Ucak İkaz Alarm Kablosu | Uyumsuz | Ucak İkaz Alarm Kablosu - Kule | Kule | 118 |  | 1
21 | 22 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Kule, 2- Kule İkaz Lambasi | Uyumlu | Kule İkaz Lambası - Kule Kontrol | Kule | 119 |  | 1
22 | 23 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Kule, 2- Life Line | Uyumsuz | Kule - Life Line Kontrol | Kule | 120 |  | 1
23 | 24 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Kule, 2- AGKP | Uyumlu | Kule - AGPK Pano Kontrol | Kule | 121 |  | 1
24 | 25 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Kule, 2- Paratoner | Uyumsuz | Kule - Paratoner Kontrol | Kule | 248 |  | 1
25 | 26 | 10015 | TKURT | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1- DUW Power Kablo, 2- DUW Data Kablo, 3- DUG, 4- DUW, 5- BB, 6- RUS | Uyumsuz | RUS ve DUW Enerji Data Kablo Kontrolu | RBS | 197 |  | 1
26 | 27 | 10015 | TKURT | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1- DUG Dummy, 2- 6601 Magazin, 3- DUG, 4- BB | Uyumlu | DUG Dummy ile 6601 Magazin Kontrolü | RBS | 218 |  | 1
27 | 28 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- DUG, 2- Flash Kart | Uyumsuz | DUG- Flash | RBS | 225 |  | 1
28 | 29 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1- SAU Alarm Mag, 2-SAU, 3- OVP-ALM8, 4- SAU OVP-ALM8 Kablo, 5- SAU-Alarm Kablosu (DUG-DUW Arası) | Uyumsuz | Sau Alarm Ünitesi | RBS | 421 |  | 1
29 | 30 | 10015 | TKURT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- 6601 Magazin, 2- 6601 Sup | Uyumlu | 6601 SUP - 6601 Magzin | RBS 6601 | 122 |  | 1
30 | 31 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1- DELTA Kontrol Kartı, 2- 2U, 3- 4U, 4- 6U DELTA Kabinet | Uyumlu | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Kontrol Unit Kontrolu | Rectifier | 127 |  | 1
31 | 32 | 10015 | TKURT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1- DELTA Dogrultucu, 2- 2U, 3- 4U, 4- 6U DELTA Kabinet | Uyumlu | DELTA Rectifier Kabinet - DELTA Rectifier Dogrultucu Kontrolu | Rectifier | 132 |  | 1
32 | 33 | 10015 | TKURT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- DELTA Dogrultucu 1000W, 2- Dummy, 3- 6U DELTA Kabinet | Uyumlu | DELTA 1000W Dogrultucu - Dummy - Rectifier Kabinet | Rectifier | 136 |  | 1
33 | 34 | 10015 | TKURT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Ret Kablo, 2- Ret, 3- Anten, 4- TMA, 5- Anten Yansıtıcı Levha | Uyumlu | RET Kablosu - RET - Anten Kontrolu | RF Anten | 138 |  | 1
34 | 35 | 10015 | TKURT | 24 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1- Jumpur, 2- TRU / RUS / RRU*2, 3- RRU / Combiner*4, 4- Combiner*2, 5- Combiner*1, 6- Terminatör-1 | Uyumsuz | Jumper Kontrolü | RF Anten | 139 |  | 1
35 | 36 | 10015 | TKURT | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- RF Ante, 2- Combiner, 3- Terminatör, 4- Anten Yansıtıcı Levha, 5- Tilt Aparatı, 6- Pol Bracket | Bilgi | RF Anten Kontrol | RF Anten | 210 |  | 1
36 | 37 | 10015 | TKURT | 9 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1- RRU, 2- 0m<10m, 3- 10m<100m, 4- 100m<xxm Fiber Optik, (5- Plastik Koruyucu, 6- DC - ML - Fiber Klemp) | Uyumsuz | RRU - Fiber Optik Kontrol | RRU | 142 |  | 1
37 | 38 | 10015 | TKURT | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RRU, 2- Enerji Konnektoru, 3- New RRU, 4- New RRU Enerji Konnectörü, (5- LTE Enerji Konnektör Adaptörü) | Uyumsuz | RRU - Enerji Konnektör Kontrolu | RRU | 143 |  | 1
38 | 39 | 10015 | TKURT | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RRU, 2- SFP | Uyumlu | RRU - SFP Kontrolu | RRU | 144 |  | 1
39 | 40 | 10015 | TKURT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RRU, 2- RRU Pol Bracket (RRU x 1) , 3- RRU Pol Bracket (RRU x 2), 4- Ortak RRU Aparatı | Uyumlu | RRU Askı Aparatı | RRU | 198 |  | 1
40 | 41 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- SIU, 2- SIU Enerji, 3- Toprak Kablosu | Uyumsuz | SIU - Enerji Kablosu | SIU | 145 |  | 1
41 | 42 | 10015 | TKURT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- SIU, 2- SIU Data, 3- <5m, 4- <10m, 5- <50m, 6- <100m UTP CAT5/6 | Uyumlu | SIU - SIU Data Kablosu - Cat5 Cat6 Kablo Kontrolu | SIU | 146 |  | 1
42 | 43 | 10015 | TKURT | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- TN Radyo, 2- RL Kablo | İncele | TN Radyo - ML Kablosu Kontrolu | TR_RL | 147 |  | 1
43 | 44 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- 23 GHZ Radyo High, 2- Radyo Low, 3- RL Anten Dual for BFZ & NEC, 4- RL Anten Dual for UPA/B, 5- UPA/B, 6- RL Anten Singel | Uyumlu | 23 GHZ Anten - Radyo Kontrolu | TR_RL | 171 |  | 1
44 | 45 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RAU, 2- RAU Konnektör, (3- Toprak Kablosu) | Uyumlu | RAU ve Rau Konnektör Toprak Kablo Kontrolu | TR_RL | 213 |  | 1
45 | 46 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- FAU, 2- 2P TN | Uyumlu | TN 2P - FAU4 Kontrolu | TR_TN | 148 |  | 1
46 | 47 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- NPU, 2- 2P, 3- 6P, 4- 20P | Uyumlu | TN NPU - TN Magazin Kontrolu | TR_TN | 150 |  | 1
47 | 48 | 10015 | TKURT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- RMM (Sim Kart), 2- NPU | Uyumsuz | TN NPU - RRM Kontrol | TR_TN | 160 |  | 1
48 | 49 | 10015 | TKURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Eski MMU, 2- Yeni MMU, 3- Jumper | Uyumsuz | TN MMU - MMU Jumper Kontrol | TR_TN | 162 |  | 1
49 | 50 | 10015 | TKURT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- Enerji Kablosu, 2- 2P, 3- 6691, 4- 6693 TN, 5- 6651 TN, 6- CN510 | Uyumlu | TN DC Enerji Kablosu - 2P TN Kontrolu | TR_TN | 179 |  | 1
50 | 51 | 10015 | TKURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- MMU, 2- 2P TN, 3- 6P TN, 4- 20P TN | Uyumlu | TN MMU - TN Magazin Kontrol | TR_TN | 181 |  | 1